## Calibracion pines 26 y 35 esp32
CALIBRACIÓN | HQ POWER DVM891
Valor patrón [V] | Valor entrada pin 26 (Irradiancia) ESP32 [V] | Valor patrón [V] | Valor entrada pin 35 (Temperatura) ESP32 [V]
0 | 0 | 0 | 0
0.263 | 0.14 | 0.243 | 0.09
0.263 | 0.14 | 0.243 | 0.09
0.263 | 0.14 | 0.243 | 0.09
0.263 | 0.14 | 0.243 | 0.12
0.263 | 0.14 | 0.243 | 0.12
0.263 | 0.14 | 0.243 | 0.12
0.263 | 0.14 | 0.243 | 0.07
0.263 | 0.14 | 0.243 | 0.1
0.263 | 0.14 | 0.243 | 0.11
0.263 | 0.14 | 0.243 | 0.11
0.263 | 0.15 | 0.243 | 0.12
0.263 | 0.15 | 0.243 | 0.08
0.263 | 0.15 | 0.243 | 0.09
0.263 | 0.15 | 0.243 | 0.14
0.263 | 0.16 | 0.243 | 0.1
0.263 | 0.16 | 0.243 | 0.1
0.263 | 0.17 | 0.243 | 0.06
0.263 | 0.17 | 0.39 | 0.24
0.263 | 0.17 | 0.39 | 0.24
0.263 | 0.13 | 0.39 | 0.24
0.414 | 0.3 | 0.39 | 0.24
0.414 | 0.3 | 0.39 | 0.24
0.414 | 0.3 | 0.39 | 0.21
0.414 | 0.3 | 0.39 | 0.23
0.414 | 0.3 | 0.39 | 0.18
0.414 | 0.3 | 0.39 | 0.25
0.414 | 0.3 | 0.39 | 0.28
0.414 | 0.3 | 0.39 | 0.2
0.414 | 0.3 | 0.39 | 0.21
0.414 | 0.3 | 0.39 | 0.26
0.414 | 0.29 | 0.39 | 0.27
0.414 | 0.29 | 0.39 | 0.3
0.414 | 0.29 | 0.621 | 0.48
0.414 | 0.28 | 0.621 | 0.48
0.414 | 0.28 | 0.621 | 0.48
0.414 | 0.28 | 0.621 | 0.48
0.414 | 0.31 | 0.621 | 0.48
0.414 | 0.31 | 0.621 | 0.46
0.414 | 0.32 | 0.621 | 0.46
0.414 | 0.32 | 0.621 | 0.44
0.414 | 0.27 | 0.621 | 0.39
0.629 | 0.51 | 0.621 | 0.41
0.629 | 0.51 | 0.621 | 0.41
0.629 | 0.51 | 0.621 | 0.45
0.629 | 0.51 | 0.621 | 0.46
0.629 | 0.51 | 0.621 | 0.47
0.629 | 0.51 | 0.621 | 0.51
0.629 | 0.51 | 0.621 | 0.51
0.629 | 0.51 | 0.621 | 0.47
0.629 | 0.51 | 0.621 | 0.52
0.629 | 0.51 | 0.621 | 0.49
0.629 | 0.52 | 0.621 | 0.49
0.629 | 0.52 | 0.781 | 0.61
0.629 | 0.5 | 0.781 | 0.61
0.629 | 0.5 | 0.781 | 0.61
0.629 | 0.5 | 0.781 | 0.61
0.629 | 0.5 | 0.781 | 0.61
0.629 | 0.5 | 0.781 | 0.59
0.629 | 0.5 | 0.781 | 0.59
0.629 | 0.48 | 0.781 | 0.59
0.629 | 0.49 | 0.781 | 0.62
0.629 | 0.53 | 0.781 | 0.63
0.863 | 0.73 | 0.781 | 0.63
0.863 | 0.73 | 0.781 | 0.63
0.863 | 0.73 | 0.781 | 0.67
0.863 | 0.73 | 0.781 | 0.68
0.863 | 0.73 | 0.781 | 0.64
0.863 | 0.73 | 0.781 | 0.59
0.863 | 0.73 | 0.781 | 0.65
0.863 | 0.73 | 0.781 | 0.66
0.863 | 0.73 | 0.781 | 0.66
0.863 | 0.73 | 0.995 | 0.81
0.863 | 0.74 | 0.995 | 0.81
0.863 | 0.74 | 0.995 | 0.81
0.863 | 0.74 | 0.995 | 0.81
0.863 | 0.75 | 0.995 | 0.81
0.863 | 0.75 | 0.995 | 0.84
0.863 | 0.75 | 0.995 | 0.84
0.863 | 0.7 | 0.995 | 0.84
0.863 | 0.76 | 0.995 | 0.84
0.863 | 0.71 | 0.995 | 0.84
0.863 | 0.72 | 0.995 | 0.88
1.036 | 0.91 | 0.995 | 0.88
1.036 | 0.91 | 0.995 | 0.89
1.036 | 0.91 | 0.995 | 0.85
1.036 | 0.91 | 0.995 | 0.87
1.036 | 0.92 | 0.995 | 0.81
1.036 | 0.92 | 0.995 | 0.82
1.036 | 0.92 | 0.995 | 0.89
1.036 | 0.92 | 0.995 | 0.89
1.036 | 0.92 | 0.995 | 0.86
1.036 | 0.92 | 0.995 | 0.79
1.036 | 0.9 | 0.995 | 0.83
1.036 | 0.9 | 0.995 | 0.86
1.036 | 0.9 | 0.995 | 0.8
1.036 | 0.89 | 0.995 | 0.8
1.036 | 0.93 | 0.995 | 0.8
1.036 | 0.94 | 1.239 | 1.11
1.036 | 0.92 | 1.239 | 1.11
1.211 | 1.08 | 1.239 | 1.11
1.211 | 1.08 | 1.239 | 1.11
1.211 | 1.08 | 1.239 | 1.11
1.211 | 1.08 | 1.239 | 1.08
1.211 | 1.08 | 1.239 | 1.08
1.211 | 1.08 | 1.239 | 1.08
1.211 | 1.08 | 1.239 | 1.12
1.211 | 1.08 | 1.239 | 1.12
1.211 | 1.08 | 1.239 | 1.06
1.211 | 1.08 | 1.239 | 1.06
1.211 | 1.09 | 1.239 | 1.09
1.211 | 1.09 | 1.239 | 1.04
1.211 | 1.09 | 1.239 | 1.12
1.211 | 1.07 | 1.239 | 1.05
1.211 | 1.07 | 1.239 | 1.07
1.211 | 1.07 | 1.239 | 1.1
1.211 | 1.1 | 1.239 | 1.13
1.211 | 1.11 | 1.239 | 1.15
1.211 | 1.05 | 1.415 | 1.26
1.211 | 1.06 | 1.415 | 1.26
1.383 | 1.25 | 1.415 | 1.26
1.383 | 1.25 | 1.415 | 1.26
1.383 | 1.25 | 1.415 | 1.26
1.383 | 1.25 | 1.415 | 1.26
1.383 | 1.25 | 1.415 | 1.26
1.383 | 1.25 | 1.415 | 1.26
1.383 | 1.25 | 1.415 | 1.26
1.383 | 1.25 | 1.415 | 1.26
1.383 | 1.25 | 1.415 | 1.24
1.383 | 1.25 | 1.415 | 1.24
1.383 | 1.22 | 1.415 | 1.24
1.383 | 1.23 | 1.415 | 1.23
1.383 | 1.24 | 1.415 | 1.25
1.383 | 1.26 | 1.415 | 1.27
1.383 | 1.27 | 1.415 | 1.28
1.605 | 1.47 | 1.415 | 1.2
1.605 | 1.47 | 1.415 | 1.34
1.605 | 1.47 | 1.415 | 1.32
1.605 | 1.47 | 1.415 | 1.25
1.605 | 1.47 | 1.415 | 1.3
1.605 | 1.47 | 1.415 | 1.37
1.605 | 1.47 | 1.415 | 1.29
1.605 | 1.47 |  | 1.48
1.605 | 1.47 | 1.617 | 1.48
1.605 | 1.47 | 1.617 | 1.48
1.605 | 1.48 | 1.617 | 1.48
1.605 | 1.48 | 1.617 | 1.48
1.605 | 1.48 | 1.617 | 1.48
1.605 | 1.48 | 1.617 | 1.48
1.605 | 1.48 | 1.617 | 1.48
1.605 | 1.48 | 1.617 | 1.48
1.605 | 1.44 | 1.617 | 1.48
1.605 | 1.46 | 1.617 | 1.51
1.605 | 1.46 | 1.617 | 1.51
1.605 | 1.45 | 1.617 | 1.51
1.834 | 1.69 | 1.617 | 1.43
1.834 | 1.69 | 1.617 | 1.45
1.834 | 1.69 | 1.617 | 1.46
1.834 | 1.69 | 1.617 | 1.5
1.834 | 1.69 | 1.617 | 1.45
1.834 | 1.69 | 1.617 | 1.47
1.834 | 1.69 | 1.617 | 1.57
1.834 | 1.7 | 1.617 | 1.48
1.834 | 1.7 | 1.617 | 1.42
1.834 | 1.7 | 1.777 | 1.66
1.834 | 1.71 | 1.777 | 1.66
1.834 | 1.71 | 1.777 | 1.61
1.834 | 1.67 | 1.777 | 1.61
1.834 | 1.68 | 1.777 | 1.69
2.01 | 1.87 | 1.777 | 1.69
2.01 | 1.87 | 1.777 | 1.62
2.01 | 1.87 | 1.777 | 1.64
2.01 | 1.87 | 1.777 | 1.59
2.01 | 1.87 | 1.777 | 1.68
2.01 | 1.87 | 1.777 | 1.56
2.01 | 1.87 | 1.777 | 1.62
2.01 | 1.87 | 1.777 | 1.62
2.01 | 1.87 | 1.777 | 1.6
2.01 | 1.87 | 1.777 | 1.6
2.01 | 1.88 | 2 | 1.81
2.01 | 1.88 | 2 | 1.81
2.01 | 1.88 | 2 | 1.81
2.01 | 1.88 | 2 | 1.83
2.01 | 1.88 | 2 | 1.84
2.01 | 1.86 | 2 | 1.85
2.01 | 1.86 | 2 | 1.86
2.01 | 1.86 | 2 | 1.88
2.01 | 1.86 | 2 | 1.79
2.01 | 1.86 | 2 | 1.85
2.01 | 1.84 | 2 | 1.85
2.01 | 1.82 | 2 | 1.86
2.01 | 1.85 | 2 | 1.8
2.01 | 1.87 | 2 | 1.79
2.21 | 2.04 | 2 | 1.92
2.21 | 2.04 | 2 | 1.84
2.21 | 2.04 | 2 | 1.85
2.21 | 2.04 | 2 | 1.82
2.21 | 2.04 | 2 | 1.83
2.21 | 2.04 | 2.2 | 2.02
2.21 | 2.04 | 2.2 | 2.02
2.21 | 2.04 | 2.2 | 2.03
2.21 | 2.04 | 2.2 | 2.04
2.21 | 2.04 | 2.2 | 2.06
2.21 | 2.06 | 2.2 | 1.99
2.21 | 2.06 | 2.2 | 2.1
2.21 | 2.05 | 2.2 | 2.05
2.21 | 2.05 | 2.2 | 2.01
2.21 | 2.03 | 2.2 | 2.06
2.21 | 2.08 | 2.2 | 2.06
2.45 | 2.28 | 2.2 | 2.08
2.45 | 2.28 | 2.2 | 2.09
2.45 | 2.28 | 2.41 | 2.24
2.45 | 2.28 | 2.41 | 2.24
2.45 | 2.28 | 2.41 | 2.24
2.45 | 2.29 | 2.41 | 2.24
2.45 | 2.29 | 2.41 | 2.24
2.45 | 2.29 | 2.41 | 2.24
2.45 | 2.29 | 2.41 | 2.31
2.45 | 2.31 | 2.41 | 2.31
2.45 | 2.31 | 2.41 | 2.25
2.45 | 2.31 | 2.41 | 2.25
2.45 | 2.27 | 2.41 | 2.25
2.45 | 2.27 | 2.41 | 2.22
2.45 | 2.32 | 2.41 | 2.24
2.45 | 2.3 | 2.41 | 2.26
2.62 | 2.47 | 2.41 | 2.31
2.62 | 2.47 | 2.41 | 2.3
2.62 | 2.47 | 2.41 | 2.18
2.62 | 2.47 | 2.41 | 2.27
2.62 | 2.47 | 2.41 | 2.24
2.62 | 2.47 | 2.41 | 2.3
2.62 | 2.47 | 2.41 | 2.25
2.62 | 2.47 | 2.41 | 2.25
2.62 | 2.47 | 2.41 | 2.21
2.62 | 2.47 | 2.41 | 2.28
2.62 | 2.48 | 2.41 | 2.26
2.62 | 2.48 | 2.59 | 2.42
2.62 | 2.49 | 2.59 | 2.42
2.62 | 2.49 | 2.59 | 2.42
2.62 | 2.45 | 2.59 | 2.49
2.62 | 2.46 | 2.59 | 2.5
2.62 | 2.5 | 2.59 | 2.47
2.62 | 2.51 | 2.59 | 2.48
2.79 | 2.71 | 2.59 | 2.53
2.79 | 2.71 | 2.59 | 2.51
2.79 | 2.71 | 2.59 | 2.47
2.79 | 2.71 | 2.59 | 2.43
2.79 | 2.72 | 2.59 | 2.49
2.79 | 2.72 | 2.59 | 2.45
2.79 | 2.72 | 2.59 | 2.44
2.79 | 2.72 | 2.59 | 2.39
2.79 | 2.72 | 2.59 | 2.41
2.79 | 2.68 | 2.8 | 2.72
2.79 | 2.73 | 2.8 | 2.72
2.79 | 2.74 | 2.8 | 2.66
2.79 | 2.7 | 2.8 | 2.66
2.79 | 2.7 | 2.8 | 2.76
2.79 | 2.7 | 2.8 | 2.68
2.79 | 2.69 | 2.8 | 2.69
3 | 3.08 | 2.8 | 2.73
3 | 3.08 | 2.8 | 2.67
3 | 3.08 | 2.8 | 2.69
3 | 3.03 | 2.8 | 2.69
3 | 3.06 | 2.8 | 2.65
3 | 3.1 | 2.8 | 2.67
3 | 3.07 | 2.8 | 2.7
3 | 3.11 | 2.8 | 2.7
3 | 3.13 | 2.8 | 2.78
3 | 3.15 | 2.8 | 2.69
3 | 3.04 | 2.8 | 2.66
3 | 3.09 | 2.8 | 2.63
|  | 2.8 | 2.71
|  | 2.99 | 3
|  | 2.99 | 3
|  | 2.99 | 3
|  | 2.99 | 3.01
|  | 2.99 | 2.99
|  | 2.99 | 3.04
|  | 2.99 | 2.94
|  | 2.99 | 2.93
|  | 2.99 | 2.95
|  | 2.99 | 2.95
|  | 2.99 | 3.02
|  | 2.99 | 2.97
|  | 2.99 | 3.08
|  | 2.99 | 2.91
|  | 2.99 | 2.96
|  | 2.99 | 3.03
|  | 2.99 | 3.03